## Образец

«Утверждаю»

Генеральный директор

_______________/________________/

«____»_________________20____ г.

# ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

____________________________________________________

#### Должность из числа руководителей или специалистов

### являющегося ответственным за электрохозяйство

__________________________________________________

#### Наименование организации

- Общие положения.

- Ответственный  за электрохозяйство, административно подчиняется  непосредственно генеральному директору, а в техническом отношении – главному инженеру организации.

- Ответственный  за электрохозяйство, назначается и увольняется приказом генерального директора.

- Ответственным  за электрохозяйство, назначается работник из числа ИТР с высшим или со средним специальным образованием, имеющий стаж работы по специальности на  инженерно-технических должностях и отвечающее требованиям  Правил.

- Ответственный за электрохозяйство, в своей работе руководствуется действующими Правилами, настоящей инструкцией, Законодательством РФ и нормативно-технической документацией.

- Ответственный  за электрохозяйство, должен быть проверен в знаниях  на группу V(IV)  по электробезопасности в электроустановках выше (до) 1000 В.

- Обязанности.

- Содержать в работоспособном и технически исправном состоянии электрическое оборудование и электросети организации.

- Организовать обслуживание и эксплуатацию электрооборудования и электросетей, в соответствии с Правилами, нормативно-техническими документами и эксплуатационными инструкциями.

- Обеспечить  надежность работы электроустановок и безопасность их обслуживания.

- Обеспечивать  своевременное и качественное выполнение ремонтов электрического оборудования, установок и сетей в соответствии с графиком  ППР.

- Предотвращать использование технологий и методов работы, оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду.

- Обеспечить разработку должностных ,  производственных и эксплуатационных инструкций для электротехнического персонала.

- Проводить обучение электротехнического персонала и проверку знаний действующих Правил, нормативно-технической документации, должностных и производственных инструкций.

- Внедрять совершенные методы эксплуатации электрооборудования, внедрять усовершенствования, направленные на улучшение работы электрооборудования и экономию электроэнергии.

- Вести учет и расследование аварий и поломок, осуществлять анализ причин их возникновения, участвовать в составлении соответствующих актов и разработке мероприятий по предупреждению и устранению аварий и поломок.

- Составлять расчеты потребности предприятия в электрической энергии, участвовать в разработке норм расхода электроэнергии. Разрабатывать режим работы предприятия, исходя из установленных лимитов на электроэнергию. Осуществлять контроль за расходованием электроэнергии.

- Обеспечивать ремонтные работы материалами, механизмами, запасными частями и инструментами и вести учёт и проверку имеющихся на складе.

- Обеспечивать надежность работы электроустановок и безопасность их обслуживания. Участвовать в приемке оборудования в эксплуатацию после проведенного ремонта и    монтажа.

- Предоставлять  в установленном порядке отчеты.

- Своевременно выполнять мероприятия по технике безопасности, охране труда и промышленной санитарии, предусмотренные в перспективных планах совершенствования предприятия и предписаниях органов Госэнергонадзора.

- Участвовать в приемке новых производственных мощностей  и оборудования с проверкой их соответствия правилам техники безопасности, охраны труда, промышленной санитарии.

- Несет ответственность за своевременное обеспечение персонала и комплектацию электроустановок испытанными средствами защиты, за организацию надлежащего хранения и производство периодических осмотров и испытание средств защиты, используемых в электроустановках.

- Поддерживает в исправном состоянии, проводит периодические испытания  и проверяет ручные электрические машины, переносные электроинструменты, светильники и вспомогательное оборудование к ним.

- Подготавливает  для подписания руководителем, разрабатывает, утверждает, проверяет Документы в соответствии с Приложением №1.

- Извещает в установленном порядке органы Госэнергонадзора о произошедших авариях и несчастных случаях в электроустановках организации.

- Права.

- Отключать и выводить  из эксплуатации электротехническое оборудование и сети, не отвечающие требованиям правил технической эксплуатации, охраны труда и пожарной безопасности, с доведением об этом до сведения руководителя организации.

- Выводить из  работы электрооборудование предприятия для проверки, осмотра и ремонта в соответствии с графиком ремонта, утвержденным руководителем организации и согласованным с руководителями подразделений.

- Не допускать к обслуживанию электроустановок необученный и не прошедший проверку по Нормам и Правилам технической электротехнический персонал и отстранять от работы лиц  нарушающих  Правила технической эксплуатации электроустановок  потребителей и Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок .

- Предоставлять руководителю организации представления на  лиц, допускающих нарушения Правил технической эксплуатации  электроустановок потребителей, Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, виновных в авариях и поломках электроустановок  для наложения административного взыскания и привлечения к материальной ответственности.

- Представлять руководителю организации представления на отличившихся работников    энергослужбы .

- Обжаловать руководству предприятия неправильные действия руководителей подразделений, которые влекут нарушения в создании безопасных условий труда, непринятие должностных мер для предупреждения несчастных случаев при  эксплуатации электроустановок, к превышению расхода электроэнергии и невыполнении планов ремонта электрооборудования.

- Взаимоотношения.

- Ответственный за электрохозяйство осуществляет взаимоотношения с подразделениями организации в соответствии со структурой организации.

5. Ответственность.

- Ответственный за электрохозяйство несет ответственность за качественное и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на него настоящей должностной инструкцией и действующим Законодательством.

- За своевременную и качественную подготовку документов, расчетов и достоверность предоставляемой информации.

- За организацию труда, трудовую и производственную дисциплину в своем подразделении.

- За выполнение предписаний органов Госэнергонадзора.

- За создание безопасных условий труда для работников электрохозяйств и организационно-техническую работу по предотвращению случаев поражения персонала электрическим током и предупреждения других несчастных случаев.

Приложение №1

к «Должностной инструкции работника -

ответственного за электрохозяйство организации»

Перечень Документов,

которые подготавливает для подписания руководителем организации,

разрабатывает, утверждает и проверяет

работник - ответственный за электрохозяйство организации

I. В соответствии с ПЭЭП:

  - Готовит приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и работника его замещающего по организации и по подразделениям организации – п.1.2.3 ПТЭЭП.

  - Готовит список должностей ИТР и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности – п.1.4.3,1.8.2 ПТЭЭП

  - Согласовывает для утверждения руководством организации перечень профессий и рабочих мест требующих присвоения I группы по электробезопасности – п.1.4.4. ПТЭЭП.

  - Готовит распоряжение по предприятию об освобождении от медицинского освидетельствования административно-технического персонала не принимающего непосредственного участия в оперативных, ремонтных, монтажных и наладочных работах в электроустановках и не организующих их .

  - Составляет программу производственного обучения электротехнического персонала до назначения на самостоятельную работу – п.1.4.7,1.4.8 ПТЭЭП.

  - Готовит приказ руководителя организации о создании комиссии по проверке знаний ПТЭЭП и МПОТ (ПБ)ЭЭ у ответственных за электрохозяйство подразделений организации и у остального электротехнического и электротехнологического  персонала организации – п.1.4.30 ПТЭЭП, инструктивные материалы Главгосэнергонадзора изд.1.

  - Утверждает принципиальную однолинейную схему электроснабжения организаций – п.1.5.18 ПТЭЭП.

  - Составляет и передает в электроснабжающую организацию список лиц имеющих право ведения оперативных переговоров – п.1.8.2 ПТЭЭП.

1.10. Утверждает перечень сложных переключений в электроустановках выше

1000 В – п.1.5.23ПТЭЭП.

1.11 Утверждает график ППР электрооборудования и электросетей – п.1.6.3 ПТЭЭП.

1.12 Проверяет списки и наличие запасных частей – п.1.6.15 ПТЭЭП.

1.13 Имеет на рабочем месте комплект схем электроснабжения и проверяет их не реже 1  раза  в 2 года – п.1.5.18 ПТЭЭП.

1.14 Проверяет ведение оперативной документации в установленные на предприятии сроки( в т.ч. оперативного журнала) не реже   1 раза в месяц – п.1.8.10 ПТЭЭП.

1.15 Готовит к утверждению главным инженером график работы конденсаторных

установок – п.2.9.4 ПТЭЭП.

1.16 Утверждает форму эксплуатационного паспорта (карты) индивидуальной

эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования – п. 3.4.7 ПТЭЭП.

II. В соответствии с Межотраслевыми правилами охраны труда (Правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок:

  - Подготавливает приказ (распоряжение) руководителя организации о:

    - Список работников допущенных к оперативным переключениям в электроустановках – п.1.3.1.

    - Вид оперативного обслуживания электроустановок ,число работников из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала в смене – п.1.3.2.

    - Предоставление прав работникам организации для работы в электроустановках – п.2.1.10.:

- выдающего наряд, распоряжение

- ответственным руководителем

- допускающего

- производителя работ

- наблюдающего

    - Предоставление права выдачи нарядов и распоряжений при работах по предотвращению аварий и ликвидации их последствий работникам из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющего группу IV –п.2.1.4.

    - Предоставление права единоличного осмотра электроустановок работникам из числа административно – технического персонала – п.1.3.4., 2.1.10.

    - Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок – п.1.3.12.

    - О назначении работников, имеющих группу III по электробезопасности, ответственными за исправное состояние, проведение периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносного электроинструмента, светильников и вспомогательного оборудования к ним – п.10.7.

2.2.    Утверждает у руководителя  организации:

- перечень электроустановок, конструкция которых такова, что установка переносных заземлений опасна или невозможна – п.3.5.6.

- перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации – п.2.4.1.

- перечень газоопасных подземных сооружений – п.4.14.36.

- перечень воздушных линий (ВЛ), которые после отключения находятся под наведённым напряжением – п.4.15.43.

2.3.   Разрабатывает и подписывает «Перечень работ выполняемых в порядке текущей  эксплуатации» - п.2.4.1.

III. В соответствии с «Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним»:

- Подготавливает приказ (распоряжение) руководителя организации о назначении работников с гр.IV по электробезопасности, ответственными за обеспечение, организацию своевременного осмотра, испытание и хранение средств защиты, используемых в подразделениях организации и по организации в целом – п.1.2.3. «Правил применения».