|  |  | УТВЕРЖДАЮ «___»_____________ 201__ г. |
| --- | --- | --- |

Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство.

- Общие положения

Ответственный за электрохозяйство назначается из числа административно-технического персонала, в электроустановках до 1000В имеющего группу IV по электробезопасности, в электроустановках выше 1000В – группу V по электробезопасности для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок. По организационным вопросам он подчиняется руководителю, а по техническим - главному инженеру организации.

В своей работе ответственный за электрохозяйство руководствуется правовыми и нормативно-техническими документами, действующими в электроэнергетике. Очередную и внеочередную проверку знаний ответственный за электрохозяйство проходит в комиссии органа Госэнергонадзора.

- Должностные обязанности

Ответственный за электрохозяйство должен организовать:

  - содержание электротехнического и электротехнологического оборудования и сетей в работоспособном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями действующих документов;

  - своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции электрооборудования;

  - подбор электротехнического персонала, периодические медицинские осмотры работников, расстановку их на соответствующие должности;

  - обучение электротехнического персонала и проверку знаний действующих нормативно-технических документов, должностных и эксплуатационных инструкций;

  - присвоение неэлектротехническому персоналу группы I по электробезопасности;

  - надежную работу электроустановок и безопасное их обслуживание;

  - предотвращение использования технологий и методов работы, оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду;

  - учет и анализ нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев и принятие мер по устранению причин их возникновения;

  - разработку должностных и эксплуатационных инструкций для электротехнического персонала;

  - выполнение предписаний органов Госэнергонадзора;

  - проведение инструктажей по безопасности труда, занятий по пожарно-техническому минимуму и противопожарных инструктажей;

  - допуск электротехнического персонала к специальным работам;

  - разработку и утверждение однолинейной схемы электроснабжения организации;

  - составление заявок на приобретение электрооборудования, запасных частей и материалов, учет наличия электрооборудования по подразделениям организации;

  - регулярно (не реже одного раза в месяц) контролировать состояние электроустановок и электробезопасности в организации, учитывать показатели работы электротехнического персонала и оборудования, анализировать их и принимать меры к устранению недостатков;

  - проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатация молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электроэнергии;

  - обеспечение экономичного режима потребления электроэнергии; поддержание показателей качества электроэнергии в заданных пределах; прием в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок; взаимодействие с энергоснабжающей организацией по надежному и качественному электроснабжению потребителей электроэнергии организации; подготовка электроустановок для работы в зимних условиях;

  - обучение электротехнического персонала правилам оказания первой помощи пострадавшим;

  - проведение агитационной работы по обеспечению безопасности работников в электроустановках;

  - подготовка эксплуатационных документов (проектов приказов, распоряжений, списков, перечней, журналов и т.п.) по обеспечению безопасного производства работ в электроустановках;

  - подготовка рабочих мест в электроустановках организации, укомплектование их средствами защиты, документацией, схемами, инструкциями, медицинской аптечкой, приборами, средствами связи и пожаротушения;

  - обеспечение ограничения доступа работников в электроустановки, хранения и выдачи ключей от электроустановок;

  - внедрение новых безопасных технологий, методов работы и современного оборудования в электроустановках;

  - расчет потребности организации в электрической энергии и контроль за ее расходованием;

  - своевременное выполнение мероприятий по охране труда, правилам безопасности, предусмотренных соответствующими планами работы и устранения недостатков;

  - проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным, с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр перечней инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества электроэнергии (не реже 1 раза в 2 года);

  - повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет).

- Права

Ответственный за электрохозяйство имеет право:

  - отключать и выводить из эксплуатации электрооборудование и сети, не отвечающие требованиям правил эксплуатации, охраны труда и пожарной безопасности, с уведомлением об этом руководителя организации;

  - останавливать работу электрооборудования для проверки, осмотра и ремонта в соответствии с утвержденным графиком;

  - не допускать к работе в электроустановках и на электрооборудовании работников, не прошедших проверку знаний;

  - отстранять от работы работников, нарушивших правила охраны труда и эксплуатации электроустановок;

  - давать руководителю организации представления и предложения о наложении на виновников аварий, поломок административных взысканий или привлечении к материальной ответственности;

  - давать руководителю организации предложения о стимулировании работников, отличившихся при выполнении работ в электроустановках и использующих безопасные технологии и методы работы;

  - обжаловать руководству организации неправильные действия руководителей подразделений, которые ведут к нарушениям безопасной эксплуатации электроустановок, к превышению расхода электроэнергии и к невыполнению планов ремонта электрооборудования;

  - давать руководителям подразделений организации указания и предписания по вопросам монтажа, наладки, ремонта, содержания и эксплуатации электрооборудования, а также пользования электроэнергией;

  - представлять свою организацию в других организациях по вопросам, входящим в его ведение;

  - запрашивать в установленном порядке от руководителей подразделений отчеты и сведения по вопросам электропотребления, ремонта и эксплуатации электроустановок, а также информацию о наличии и хранении электрооборудования.

- Ответственность

Ответственный за электрохозяйство несет персональную ответственность (дисциплинарную, административную, материальную, гражданско-правовую и уголовную):

  - за неквалифицированное, некачественное и несвоевременное выполнение возложенных на него обязанностей;

  - за нарушения в работе электроустановок, происходящие по его вине;

  - за несвоевременную и некачественную подготовку документов, расчетов, обоснований и недостоверность предоставленной информации по электрохозяйству организации;

  - за несвоевременное и некачественное проведение оперативного и технического обслуживания электроустановок;

  - за невыполнение противоаварийных мероприятий и требований, предписаний органов Госэнергонадзора;

  - за неудовлетворительную организацию труда, производственную дисциплину в своем подразделении.

- Взаимоотношения

Ответственный за электрохозяйство осуществляет взаимодействие с подразделениями организации в соответствии с Уставом, штатной структурой и другими документами организации.

Порядок разрешения разногласий с руководителями других подразделений определяет руководитель организации.

Взаимоотношения с представителями других организаций определяются действующими нормативно-техническими и правовыми документами.

Руководитель подразделения						________________